БГЦА

BY/112 3.0177
  СТБ 2542

BSCA

|  | ОАО «МЗКТ» г.Минск, пр-т Партизанский, 150, Отдел главного метролога, РМП №3. тел. +375290274-1478 |
| --- | --- |

Протокол № «заполняется»

от «заполняется»

поверки прибора давления поступившего из «заполняется место эксплуатации»

Тип «заполняется» № «заполняется»

Характеристики поверяемого СИ: «заполняются характеристики манометра: диапазон, класс точности, единицы измерения, цена деления шкалы»

Пределы допускаемой погрешности: «заполняется»

Место эксплуатации: «заполняется»

Поверка проводится в соответствии с: СТБ 8056-2015

Эталонные и вспомогательные средства измерений: «заполняется»

Условия поверки:

Температура окружающего воздуха    «заполняется» °С

Относительная влажность воздуха      «заполняется» %

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр: «выбирается – соответствует/ не соответствует» СТБ 8056-2015

2 Опробование: «выбирается – соответствует/ не соответствует» СТБ 8056-2015

3 Определение метрологических характеристик:

Таблица 1 Определение абсолютной погрешности и вариации показаний манометра

| Показание эталона «заполняется»5 или 8 точек в зависимости от кл.т. | Показания манометра, МПа |  | Абсолютная погрешность манометра, МПа |  | Вариация, МПа | Вариация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при повышении давления | при понижении давления | при повышении давления | при понижении давления |  |  |

Наибольшая абсолютная погрешность  «заполняется» МПа,

При допускаемой абсолютной погрешности  «заполняется» МПа.

Заключение: «заполняется»

клеймо-наклейка  «заполняется»

Поверку провел:       в электронном виде не ставим подпись                   «заполняется»

Дополнительно возможность АРМ формировать перечни поверенных СИ для определенного подразделения:

Перечень приборов давления поступивших

на поверку в РМП №3 ОГМетр  из «заполняется»

| № п/п | Тип СИ | Предел измерения | Ед. изм. | Класс точности | Заводской номер | Результат поверки | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поверитель  ___________  «заполняется»

Получил  СИ после поверки :

Дата:

Поверка выполнялась: РПМ № 3  Отдел главного метролога ОАО "МЗКТ",

г. Минск, пр-т Партизанский 150