БГЦА

BY/112 3.0177
  СТБ 2542

BSCA

|  | ОАО «МЗКТ» г.Минск, пр-т Партизанский, 150, Отдел главного метролога, РМП №3. тел. +375290274-1478 |
| --- | --- |

Протокол № {protocol_number}

от {protocol_date}

поверки прибора давления поступившего из «заполняется место эксплуатации»

Тип {device_type} № {serial_number}

Характеристики поверяемого СИ: диапазон от {scale_min} до {scale_max} МПа, класс точности {accuracy_class}, единицы измерения {unit}, цена деления шкалы {division} МПа.

Пределы допускаемой погрешности: {permissible_error}

Место эксплуатации: {location}

Поверка проводится в соответствии с: СТБ 8056-2015

Эталонные и вспомогательные средства измерений: «заполняется»

Условия поверки:

Температура окружающего воздуха    {temperature} °С

Относительная влажность воздуха      {humidity} %

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр: {visual_inspection} СТБ 8056-2015

2 Опробование: {trial_run} СТБ 8056-2015

3 Определение метрологических характеристик:

Таблица 1 Определение абсолютной погрешности и вариации показаний манометра

| Показание эталона «заполняется»5 или 8 точек в зависимости от кл.т. | Показания манометра, МПа |  | Абсолютная погрешность манометра, МПа |  | Вариация, МПа | Вариация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при повышении давления | при понижении давления | при повышении давления | при понижении давления |  |  |

Наибольшая абсолютная погрешность  {max_absolute_error} МПа,

При допускаемой абсолютной погрешности  {permissible_error_abs} МПа.

Заключение: {conclusion}

клеймо-наклейка  {stamp}

Поверку провел:       в электронном виде не ставим подпись                   {verifier}

Дополнительно возможность АРМ формировать перечни поверенных СИ для определенного подразделения:

Перечень приборов давления поступивших

на поверку в РМП №3 ОГМетр  из «заполняется»

| № п/п | Тип СИ | Предел измерения | Ед. изм. | Класс точности | Заводской номер | Результат поверки | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поверитель  ___________  «заполняется»

Получил  СИ после поверки :

Дата:

Поверка выполнялась: РПМ № 3  Отдел главного метролога ОАО "МЗКТ",

г. Минск, пр-т Партизанский 150