|  | Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) ул. Новаторская 2А, помещение 152, 220053, г. Минск, Республика Беларусь тел.: +375 17 269 69 38, факс: +375 17 269 68 89 E-mail: info@belgiss.by |
| --- | --- |

| БГЦА BY/112 3.0323 СТБ ИСО/МЭК 17025 BSCA | Производственно-метрологический отдел БелГИСС (ТО-30 БелГИСС) ул. Новаторская 2А, помещение 152, 220053, г. Минск, Республика Беларусь тел. +375 17 269 68 30, E-mail: l.yodchyk@belgiss.by |
| --- | --- |

Протокол №_____________

от «_____»  г.

поверки манометра показывающего

Тип _______________ № ______________

Диапазон измерений: _____________           кл.т. _____________

Пределы допускаемой погрешности: ∆=±_________ ; цена деления: ц.д. _______

Владелец: ____________________________________________________________________

Номер заказа: _________________________________________________________________

Место проведения поверки: _____________________________________________________

Поверка проводится в соответствии с: СТБ 8056-2015

Эталонные и вспомогательные средства измерений:

Условия поверки:

Температура окружающего воздуха    ________ °С

Относительная влажность воздуха      ________ %

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр: ________________________ СТБ 8056-2015

2 Опробование: ___________________________ СТБ 8056-2015

3 Определение метрологических характеристик:

Таблица 1 Определение абсолютной погрешности и вариации показаний манометра

| Эталонное значение давления, кПа | Показания манометра, кПа |  | Абсолютная погрешность манометра, кПа |  | Вариация, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при повышении давления | при понижении давления | при повышении давления | при понижении давления |  |

Наибольшая абсолютная погрешность  _________ ,

При допускаемой абсолютной погрешности  ± ________ .

Заключение: ________________

клеймо-наклейка: _______________

Поверку провел:       _________________

(подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)